| 測驗： 生物實驗安全防護 | 本欄由生物實驗安全委員會填寫 編號： |
| --- | --- |
|  | 結果： |
|  | 日期： |

姓名：                       職稱：

所別：                       實驗室：

聯絡電話：                                         請以正楷書寫資料

| ( ) | 1、 | 每位實驗室工作者均有維護實驗室安全之責任。 是 否 |
| --- | --- | --- |
| ( ) | 2、 | 生物性危害常造成 感染 過敏 中毒 以上皆是 |
| ( ) | 3、 | 實驗室中生物性危害主要傳播方式有 血液、體液 空氣 動物咬傷與接觸 以上皆是 |
| ( ) | 4、 | 何種防範措施之目的為降低或避免外面非實驗區的環境(如中研院周圍住家)之暴露 初級防範措施 二級防範措施 以上皆是 以上皆非 |
| ( ) | 5、 | I級生物安全櫃對下列何者無保護 人員 操作物 C. 環境 D. 以上皆非 |
| ( ) | 6、 | II級生物安全櫃可保護下列何者 人員 操作物 環境 以上皆是 |
| ( ) | 7、 | 實驗室實驗進行中的門禁管制可達到何種效果 避免污染實驗產品 避免非該實驗室人員的暴露 避免生物物質外洩 以上皆是 |
| ( ) | 8、 | 何時應進行洗手程序 接觸感染性物質 脫掉手套後 離開實驗室前 以上皆是 |
| ( ) | 9、 | 實驗室內是否可以喝水 是 否 |
| ( ) | 10、 | 引起SARS之冠狀病毒 (SARS-CoV)屬於何種危險群微生物 第一危險群 第二危險群 第三危險群 第四危險群 |
| ( ) | 11、 | 對III級生物安全櫃之敘述，何者為非 完全密閉式 內在正壓 手套操作 人員、外界環境與操作物的最高保護 |
| ( ) | 12、 | 何時應消毒工作檯面 每天至少一次 發生生物物質洩漏或噴濺 以上皆是 以上皆非 |
| ( ) | 13、 | 如何減少因噴濺及氣霧的產生而感染 在生物安全櫃內操作 將試劑置於有旋蓋之安全容器內進行震盪混合 避免用力射出吸管或針筒內之液體 以上皆是 |
| ( ) | 14、 | 運用尖銳物品與檢體時，必須使用何種容器 防穿刺 防洩漏 可密封 以上皆是 |
| ( ) | 15、 | 試述高溫高壓滅菌處理之條件 30 pounds, 150°C, 30’ 15 pounds, 121°C, 30’ 170°C, 1hr 72°C, 15” 以上皆是 |

「生物實驗安全防護」課程意見調查：

| ( ) | 1、 | 在參加此課程前，您是否對此課程有興趣？ 非常有興趣 有興趣 普通 有一點點興趣 沒興趣 |
| --- | --- | --- |
| ( ) | 2、 | 此課程所提出的資訊是否對您在實驗室工作上有所助益 非常有助益 有助益 普通 有一點點助益 無任何助益 |
| ( ) | 3、 | 在此課程中有多少資訊是您從前沒聽過或注意過的 大部分 許多 普通 一些 無 |
| ( ) | 4、 | 上過此課程後，您是否願意修改一些實驗操作方式以符合生物實驗室之安全防護規範 是 否 |
|  | 5、 | 請您對此課程提供意見 |
|  | 6、 | 個人資料 之前是否參加過此課程 □是，參加地點 □否 是否施打過B型肝炎疫苗或已具有抗體 □是，□否，□不確定 是否為外籍人士 □是，□否 教育程度 □博士，□碩士，□學士，□高中，□國中 性別 □男，□女 在本院工作資歷 □五年以上，□三~五年，□一~三年，□一年內，□尚未就職 |