是非題

1.實驗室廢棄物可分以下幾大類，一為有害感染性類，二為耗材廢棄物類，三

為實驗室廢液類。

2.實驗室廢棄物中，有害感染性類與耗材廢棄物類置入的垃圾袋都是一樣的。

3.實驗室廢棄物中的針頭、刀片、玻璃類的器材及尖銳物均要置入無穿透之虞的容器

再置入感染性廢棄物垃圾袋。

4.實驗室的廢液分為有機廢液、無機廢液。處理時應分開處理、個別回收。

5.實驗室廢棄物的垃圾袋都要貼上標籤註明產生源及負責人姓名、房間編號。

6.實驗過程中所使用之手套未接觸感染性物質，可當一般的廢棄物丟棄處理。

7. 實驗室使用的氣體鋼瓶皆應放置固定位置，並加鏈條固定防止傾倒以確保安全

選擇題

1.	有害感染性廢棄物的垃圾袋顏色為 綠色 橘紅色 黑色

2.	有害感染性廢棄物的垃圾袋應丟置於何處一般垃圾筒側門外專用綠色小子車

側門廢油及廢棄物回收室內

3. 實驗室一般廢棄物的垃圾袋顏色為 白色 橘紅色 黑色

4. 實驗室一般廢棄物的垃圾袋應丟置於何處一般垃圾筒側門外綠色小子車

側門廢油及廢棄物回收室內

5.實驗室廢液應以適當容器密封安裝，貼上標籤註明產生源及負責人姓名、房間編號後

置於何處一般垃圾筒側門外綠色小子車側門廢油及廢棄物回收室內

6.新大樓地下一、二樓消防自動灑水系統的開關位置分別在地下一、二樓的那

裏? 一號梯出口二號梯出口三號梯出口        的左側

7. 自動灑水系統平時保持開啟，什麼時候你可以為了避免儀器被水損壞而緊急將其關

閉？1.自動灑水頭不正常破裂灑水時2.火勢已被控制時3.灑水系統管路破裂滲水時

4.以上皆是

8. 實驗室若有毒性化學物質，則該實驗室至少需備齊之相關紀錄和表格為1.物質安全資料表(MSDS)2.運作場所的標示（門口），需顯眼並有“毒性化學物質運作場所”的字述3.切實填寫紀錄”化學物質運作紀錄表”4.以上皆是