是非題

1.	電器用具火災時，第一步驟是 “切斷電源”。

2.	電器火災電源尚未切斷時，不可以為了救火把水澆到電器用具或開關。

3.	電器火災時，若電器用具或插座扔然著火，可以用手碰及電器的用具開關。

4.	乾燥的食物放入微波爐微波，若微波時間過久食物並不會因此著火？。

5.	使用電器時必須考慮每一個電源迴路(插座或開關)的總安全電流量。

6.	若有多個負載需同時使用時、其負載總需求電流不得超過迴路的安全電流。

7.	若發生全面性火災時可以像消防隊員一樣進出火場來救援。

8.	ABC乾粉滅火器顧名思義是可以針對A、B、C類火災來滅火使用。

9.	發生火災時，一般人為逃離眼前之危險，本能的會利用平常慣用之通路來避難逃生所以平時應熟悉逃生路線並多次練習。

10.	逃生避難爬梯口附近、樓梯間、緊急出口因為有多餘的空間，可以臨時堆放物品。

11.	可以將停電自動照明燈移至其他位置擺放使用。

12.  發生火災時，因為電梯速度比較快，所以可以搭乘電梯避難逃生。

選擇題

1.	下列何者與火災發生無關氣溫溼度氣象地形

2.	C類的火災屬於哪一種火災木造房屋失火電腦室失火瓦斯爆炸加油站失火

3.	電器火災防範對策何者為非 經查檢查插座及插頭延長線及電器電線正確使用電器保險絲採用較高電流量規格

4.	使用ABC乾粉滅火器時應將噴嘴對準火焰的表面基部四周上方

5.	手提式乾粉滅火器，其容量不論大小噴射時間為 5~10秒8~17秒10~16秒15~25秒

6.	手提式乾粉滅火器之噴射距離為 1~2米 3~5米 4~8米6~10米

7.	CO2滅火器之滅火原理為稀釋作用冷卻作用窒息作用以上皆是

8.	CO2滅火器之噴射距離為1~2米 2~3米 3~4米 4~5米

9. 若火災剛發生，還是局部小型的起火時你應該就近拿滅火器救火並呼叫通知周圍的

人? 是否

10. ABC乾粉滅火器適用於任何一類(A.B.C類)火災救火? 是否

11. CO2滅火器不適用於那一類火災救火? 木造房屋失火電腦室失火瓦斯爆炸加油站失火

12. 乾粉滅火器使用方法:1.將安全栓拉開。2.將皮管朝向火點。3.用力壓下把手

選擇上風位置接近火點，將乾粉射入火焰基部。5.熄滅後並以水冷卻餘燼。其

正確使用順序為1,2,3,4,51,2,4,3,51,3,2,4,5

13. 緊急事件時你要通知本所的一樓值班櫃枱，它的號碼是.所內電話直撥分機6712

所內電話直撥分機119 .非所內電話(如手機或外面電話)撥02-27896712.以上皆

是