Ge 在HPGe晶体中的响应

- 问题的提起：

- 物理量：

具有一定能量的Ge原子被阻滞在Ge中，其中多少能量损失在电离过程。

（即在晶体中产生了多少电荷）

QF

- 解决办法

- 理论计算：  Lindhart 理论

- 实验测量   10 keV—1 MeV   与理论基本一致

10 keV 以下？ 实验与理论有差异

3 keV 以下？

- 介绍两种实验

  - 利用非弹性散射，即73Ge(n,n’), 1—1.8keV

  - 利用俘获反应，即73Ge(n, γ)，几百eV（254eV）

关于 反冲Ge的QF 实验设想

- Ge 的天然同位素成分

| 同位素 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然丰度(%) | 21.23 | 27.66 | 7.73 | 35.94 | 7.44 |

二.  能级:

| 同位素 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基态(Jπ) | 0+ | 0+ | 9/2+ | 0+ | 0+ |
| 1st | 1039.25(2+) | 691.55(0+) | 13.27(5/2+) | 595.85(2+) | 562.93(2+) |
| 2nd | 1215.41(0+) | 834.14(2+) | 66.72(1/2-) | 1204.2(2+) | 1108.44(2+) |
| 3rd | 1707.9(2+) | 1464.1(2+) | 68.75(7/2+) | 1463.7(4+) | 1410.08(4+) |
| 4th | 2153.5(4+) | 1728.4(4+) | 353.56(5/2-) | 1482.8(0+) | 1539.46(3+) |

- 反应截面

Inelastic:

Elastic:

四． 运动学

ER 能量与入射中子能量和角度的关系

四．中子源

第一步选择 En = 2 MeV  散射角度：30 –90 度， ER = 7 – 60 keV

第二步选择 En = 1 MeV  散射角度：30 –90 度， ER = 3 – 30 keV

五． HPGe 样品 3 cm3 平面型